附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

申请人规划在宝丰国家基准气象站正南832米以远处建设宝丰县西湖花园住宅项目，项目共计2栋建筑。

- 本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称 （或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物高出观测场高度 （米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房 层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 832.1 | 52.7 | 15.80 | 18 | 符合 |
| 2号楼 | 849.9 | 52.7 | 16.14 | 18 | 符合 |